## Slide 1
Adquisición EEG
Almacenamiento del registro de EEG
Procesamiento de EEG
Filtrado
Extracción de características
Clasificación
Mensajero
Envía comandos y recibe mensajes desde los dispositivos a controlar/comandar
Core Module
Configuración de sistema
En la primera versión, la configuración del sistema se hará desde un archivo. Se evaluará generar una GUI posteriormente.
Raw EEG
(en trozos)
Eventos
Comando obtenido
Eventos
Eventos
Diagrama de bloques para BCI – V2.0
Se envía comando obtenido
Interfaz gráfica
Indica al usuario qué debe hacer (ejecutar/imaginar un movimiento)
Gestiona tiempos
Genera y Registra eventos
Eventos